3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: | ВНД |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К,О,С,Г,У) |  | 3,7 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У) |  | 4,5,6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У) ВНД (К) |  | 8,9,10,11,15 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К) ДУ (С,Г,У,О) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ (К,О,С,Г,У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ (К,О,С,Г,У) |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт Индивидуальные решения с тср |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный Индивидуальные решения с тср |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт Индивидуальные решения с тср |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт Индивидуальные решения с тср |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт индивидуальные решения с тср |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт Индивидуальные решения с тср |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025 годы

в рамках исполнения Программы адаптации объекта МАДОУ № 33 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ВНД (К) ДЧ-И (О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _______нет__________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

________нет______________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ____________________;

4.4.6. другое __нет________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

___нет_________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

http://zhit-vmeste.ru/

(наименование сайта, портала)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 92 от «25» октября 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ № 33 г.Томска, ул. Учебная 47/1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2 | Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте. | все | Оборудование доступными элементами информации об объекте. | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3,7 | Отсутствие тактильных средств информации. Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН Нарушение асфальтового покрытия. | все | Ремонт асфальтового покрытия. Оборудование средствами информационной поддержки. | КР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - | - |  | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - | - |  | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствие обустроенной для МГН парковки | все | Отсутствие возможности для размещения парковки на территории для МГН | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории учреждения) к зданию. Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН | все | Ремонт асфальтового покрытия. Оборудование средствами информационной поддержки. | КР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория. прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К,О,С,Г,У) |  | 1,2,3,7 | Капитальный ремонт Индивидуальные решения с тср |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__доступно условно, тк. не все категории инвалидов могут свободно перемещаться по территории.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 92 от «25» октября 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ № 33 г.Томска, ул. Учебная 47/1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | Не требуется | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | енет | - | - | - | - | Не требуется | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | еесть | - | - |  | все |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | еесть | ннет | 44,5,6 | Крепление двери: не обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. Дверной порог более 0,025 м. Нижняя часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой. | все | Ремонт входной двери (модернизация) | КР |
| 2.5 | Тамбур | еесть | н | ннет | Размеры тамбура - глубина - менее 1,8 м, - ширина - менее 2,2 м. | все | Техническая возможность для расширения тамбура отсутствует. Индивидуальные решения с тср. | Индивидуальные решения с тср |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Вход в учреждение не соответствует установленным для МГН нормам. | все | Приведение входа в здание в соответствие нормам. | КР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У) |  | 1,9,11,12,13 | Ремонт капитальный Индивидуальные решения с тср |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 92 от «25» октября 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ № 33 г.Томска, ул. Учебная 47/1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 8,9, 10,11,15 | Отсутствие специализированных средств информации, Ширина пути - при движении кресла-коляски в одном направлении –менее 1,5 м; - при встречном движении – менее 1,8 м; Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре; Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью: - глубина менее 1,2 м (при открывании "от себя"); - глубина менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина менее 1,5 м. имеются выступающие части по пути движения | все | Оборудование средствами информации Для категории К – индивидуальные решения с тср | ТР индивидуальные решения с тср |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 12,13 | Ширина марша не менее 1,35 м. Уклоны лестниц более 1:2 Поручни: - завершающие части не длиннее на 0,3 м; Отсутствие рельефных обозначений этажей. | все | Для категории (К) индивидуальные решения с тср Оборудование информационными обозначениями. | ТР индивидуальные решения с тср |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Пандус Отсутствует | все | Технические решения невозможны | индивидуальные решения с тср |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Лифт Отсутствует | все | Технические решения невозможны | индивидуальные решения с тср |
| 3.5 | Дверь | есть | нет | 8,9, 10, 11 | Ширина менее 90 см., высокие пороги. Отсутствие информирующих обозначений. | все | Демонтаж порогов, расширение дверных проемов невозможно, оборудование информирующими обозначениями. | КР Индивидуа льные решения с тср |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | нет | 14- 21 | Узкие проходы, высокие пороги, узкие дверные проемы. Для категории (К) не достаточно места для маневра. Отсутствие пандуса внутри здания. | все | Демонтаж порогов, расширение дверных проемов невозможно. | КР индивидуальные решения с тср |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие специализированных средств информации, для Категории(К) недостаточно места для маневра | все | Оборудование специализированными средствами информации. Реконструкция дверных проёмов и порогов (по возможности). Оснащение индивидуальными средствами тср. | КР Индивидуальные решения с тср. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У) ВНД (К) | нет | нет | Капитальный ремонт Индивидуальные решения с тср |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон не доступно, т.к. не все категории инвалидов могут свободно перемещаться по зданию по причинам:

1. узкого проема внутрикомнатных дверей и коридора

2. невозможности самостоятельного подъема на 2 этаж здания из-за высоких ступеней лестничного пролета

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 92 от «25» октября 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ № 33 г.Томска, ул. Учебная 47/1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 22-28 | Не предусмотрено 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения. Покрытие пола в помещениях:- ковровые покрытия неплотно закреплены. Дверные проемы: - ширина – менее 0,9 м Порог и перепад высот в дверном проеме: - более 0,025 м Свободное пространство: - размеры в плане - менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания) Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре Подходы к оборудованию и мебели: - менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) | все | Демонтаж дверных порогов. Оснащение специализированной мебелью, средствами реабилитации. Выполнить перестановку мебели, заменить частично предметы мебели на адаптированные для учащихся с инвалидностью. организовать: помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с тср |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 29 | Дверные проемы: - ширина – менее 0,9 м Порог и перепад высот в дверном проеме: - более 0,025 м |  | Выполнить перестановку мебели, заменить частично предметы мебели на адаптированные для учащихся с инвалидностью. | капитальный ремонт или реконструкция Индивидуальные решения с тср |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | ннет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | ннет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | ннет | ннет |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие - специальной выделенных или универсальных зон обслуживания инвалидов. - информирующих обозначений помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирования рельефными знаками |  | Оборудование универсальных зон обслуживания инвалидов. Оснащение информирующими обозначениями | Капитальный ремонт Индивидуальные решения с тср |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У) | нет | нет | Капитальный ремонт Индивидуальные решения с тср |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__доступно условно

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 92 от «25» октября 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Все | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 92 от «25» октября 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Все | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 92 от «25» октября 2018 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ № 33 г.Томска, ул. Учебная 47/1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 30,31,32 | Отсутствие оборудования замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью, - или кнопкой звонка, - аварийного освещения. Отсутствие универсальной кабины (1,65м*1,8м) - рядом с унитазом пространства для размещения кресла-коляски, - крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. | все | Оборудование туалетной комнаты для инвалидов и других МГН | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | ннет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие хотя бы одной универсальной кабины в туалетной комнате, доступной для всех категорий МГН | все | Оборудование универсальной кабины в туалетной комнате доступной для всех МГН. Оборудование информирующими обозначениями, средствами связи. организовать помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. | Капитальный ремонт, индивидуальные решения с тср |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К) ДУ (С,Г,У,О) | нет | нет | Капитальный ремонт индивидуальные решения с тср |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__доступно условно

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 92 от «25» октября 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАДОУ № 33 г.Томска, ул. Учебная 47/1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Отсутствие специализированных визуальных средств | Все | Оборудование специализированными визуальными средствами | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие специализированных акустических средств | Все | Оборудование специализированными акустическими средствами | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие специализированных тактильных средств | все | Оборудование специализированными тактильными средствами | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие системы специализированных средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальных, звуковых и тактильных) | - | Оборудование специализированными информационными средствам и информации на объекте. организовать помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД | нет | нет | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__не доступно